Входе осуществления регионального государственного строительного надзора при строительстве отдельно стоящей котельной, предназначенной для теплоснабжения объектов малоэтажного строительства, специалистами Отдела строительного надзора за линейными объектами Департамента ГЖиСН СО установлено отсутствие в проектной документации указанного объекта, получившей положительное

заключение негосударственной экспертизы, технических решений по устройству постоянного ограждения.

В целях предупреждения нарушений законодательства о градостроительной деятельности, Департамент ГЖиСН СО обращает внимание застройщиков, проектных организаций и организаций по проведению экспертиз проектной документации, что в соответствии с пунктом 5.8. СП 89.13330.2012 "Котельные установки", входящего в утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", территория котельной должна иметь ограждения за исключением случаев размещения ее на территории промышленного предприятия.