Приложение ____ к ОПОП по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Выполнение работ по профессии 18554 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»

Красноярск, 2018

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по профессии 18554 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 №68, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.02.2018, регистрационный № 50136.

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский строительный техникум»

Разработчики: Штуккин Игорь Васильевич, мастер производственного обучения

Содержание

|  | Паспорт рабочей программы профессионального модуля | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Структура и содержание профессионального модуля | 11 |
|  | Условия реализации рабочей программы профессионального модуля | 19 |
|  | Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 22 |

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

профессии 18554 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по профессии 18554 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, укрупненной группы специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности - Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей домохозяйства и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций:

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК.02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК.03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК.04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК.06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения: описывать значимость своей профессии (специальности) |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) |
| ОК.07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК.08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения |
| ОК.09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК.11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

## 1.2.2. Перечень профессиональных компетенций:

| ## Основные виды деятельности | ## Код и наименование компетенции | ## Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ## ВД5.7 Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей домохозяйства | ## ПК.5.7.1 Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйства | ## Знать: принцип работы и общие технические характеристики газовых сетей домохозяйства; методы оценки технического состояния арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства; свойства газа с учетом его дератизации; внешние проявления поверхностных дефектов на газовых сетях домохозяйства; правила производства работ по обслуживанию газовых систем домохозяйства; требования охраны труда при техническом обслуживании газовых сетей домохозяйства; слесарное дело; |
|  |  | ## Уметь: получение сменного задания на производство работ по техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйств; проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств индивидуальной защиты; выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в соответствии с маршрутами обходов; осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на отсутствие поверхностных дефектов; очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов опорно-подвесной системы трубопроводов газовых сетей домохозяйства от пыли и грязи; выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства в соответствии с требованиями технических регламентов; удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке установленном технической документацией; |
|  |  | ## Практический опыт: техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйств; проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств индивидуальной защиты; выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в соответствии с маршрутами обходов; осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на отсутствие поверхностных дефектов; очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов опорно-подвесной системы трубопроводов газовых сетей домохозяйства от пыли и грязи; выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства в соответствии с требованиями технических регламентов; удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке установленном технической документацией; |
|  | ## ПК.5.7.2 Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства | ## Знать: устройство и технические характеристики запорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства; правила эксплуатации газовых сетей домохозяйства; свойства газа с учетом его дератизации; принцип работы антикоррозийной электрохимической защиты газовых сетей домохозяйства; технология монтажа и демонтажа запорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства; технология монтажа и демонтажазапорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства; требования охраны труда при ремонте газовых сетей домохозяйства; слесарное дело; |
|  |  | ## Уметь: получение сменного задания на производство работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства; проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств индивидуальной защиты; отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для проведения ремонтных работ; демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях домохозяйства в сроки, установленные техническими регламентами; передача на поверку и получение поверенной запорной регулирующей арматуры для монтажа; монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях домохозяйства; профилактический ремонт элементов антикоррозийной электрохимической защиты; слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефектов трубопроводов методом сварки; |
|  |  | ## Практический опыт: получение сменного задания на производство работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства; проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств индивидуальной защиты; отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для проведения ремонтных работ; демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях домохозяйства в сроки, установленные техническими регламентами; передача на поверку и получение поверенной запорной регулирующей арматуры для монтажа; монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях домохозяйства; профилактический ремонт элементов антикоррозийной электрохимической защиты; слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефектов трубопроводов методом сварки; |
|  | ## ПК.5.7.3 Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства | ## Знать: технология производства пусконаладочных работ и испытания газовых сетей домохозяйства; свойства газа с учетом его дератизации; методы контроля герметичности резьбовых и сварных соединений; требования охраны труда при производстве пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства; слесарное дело. |
|  |  | ## Уметь: получение сменного задания на производство пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта; проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств индивидуальной защиты; подготовка составов для проверки герметичности резьбовых соединений газовых сетей домохозяйства; проверка сварочных соединений на «мел-керосин»; подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства; проверка герметичности резьбовых соединений после проведения комплекса ремонтных работ; проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства под давлением |
|  |  | ## Практический опыт: получение сменного задания на производство пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта; проверка исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств индивидуальной защиты; подготовка составов для проверки герметичности резьбовых соединений газовых сетей домохозяйства; проверка сварочных соединений на «мел-керосин»; подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства; проверка герметичности резьбовых соединений после проведения комплекса ремонтных работ; проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства под давлением |

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 374

Из них на освоение МДК 104 часа

на учебную практику 252 часа

самостоятельная работа 14 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Теоретических занятий | Практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК5.7.1 - 5.7.3 ОК.01 - 11 | МДК.04.01 Спецтехнология по профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 356 | 90 | 60 | 30 | - | 252 | - | 14 |
|  | Экзамен (квалификационный) | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 374 | 90 | 60 | 30 | - | 252 | - | 14 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| № занятия | Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект | Объем часов |  |  | Вид, тип занятия | Образовательный результат (ОК, ПК) | Информационные средства обучения (ОИ, ДИ, ИР) | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теор. занятия | практ./ лабор. | сам. раб |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1. Выполнение слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.04.01 Спецтехнология по профессии 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования |  | 60 | 30 | 14 |  |  |  |  |
|  | Тема 4.1. Слесарные работы | Содержание: 3 курс 1 сем. 49 час.25 пар | 32 | 14 | 7 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Общие сведения о слесарном деле Классификация стали: конструкционные, легированные, инструментальные, быстрорежущие | 2 | 1 |  | комбинир | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР10 | опрос |
|  |  | Самостоятельная работа: Виды стали для труб |  |  | 1 |  | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ1С17-29 ИР5 | конспект |
| 2.2 |  | Виды слесарных работ. Общие требования к организации рабочего места слесаря Чтение чертежей | 2 | 2 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР4 | беседа |
|  |  | Самостоятельная работа: Слесарные работы в газовом хозяйстве |  |  | 1 |  | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР3, ИР6 | конспект |
| 3.3 |  | Классификацию стальных труб, для систем газоснабжения, сортамент, основные характеристики труб | 2 | 3 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР11 | беседа |
| 4.4 |  | Детали и средства крепления Соединительные части газопроводов и запорные устройства;(отводы, тройники, фланцы, муфты, заглушки, сгоны, прокладки), их основные функции и характеристики; | 2 | 4 |  | комбинир | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ1 С29-37 ИР2 | опрос |
| 5 |  | Запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и характеристики; Хомуты, крючки, подвески, опоры, кронштейны | 2 | 5 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ2 С69-79 ИР2 | беседа |
|  |  | Самостоятельная работа: Требования ФНП к запорным устройствам и деталям трубопровода в газовом хозяйстве |  |  | 1 |  | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР2 | конспект |
| 6 |  | Полиэтиленовые трубы Технические характеристики полиэтиленовых труб, область применения, соединение полиэтиленовых труб. | 2 | 6 |  | комбинир | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР2 | опрос |
|  |  | Самостоятельная работа: Особенности полиэтиленовых труб в газовом хозяйстве |  |  | 1 |  | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР2 | конспект |
| 7 |  | Неметаллические материалы. Прокладочные и уплотнительные материалы. Набивочные, смазочные и лакокрасочные материалы. | 2 | 7 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ256-69 | беседа |
| 8 |  | Устройство и эксплуатация домовых газопроводов. Работы, связанные с газоснабжением жилых домов и коммунально-бытовых потребителей | 2 | 8 |  | комбинир | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ С157-159 ИР6 | опрос |
|  |  | Самостоятельная работа: Особенности работ связанных с газоснабжением жилых домов |  |  | 1 |  | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР4, ИР6 | конспект |
| 9 |  | Приёмы испытания труб, соединительных частей трубопроводов и запорных устройств на прочность и плотность | 2 | 9 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР2 | беседа |
| 10 |  | Нанесение изоляционных покрытий на трубы , резервуары и проверка их качества. | 2 | 10 |  | комбинир | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ1 С14-17 | опрос |
|  |  | Самостоятельная работа: Свойства изоляционных материалов для изоляции труб, резервуаров |  |  | 1 |  | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР12 | конспект |
| 11 |  | Ручное, механизированное и температурное соединению труб, пригоночные операции. Подготовка и центровка труб под сварку. | 2 | 11 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР2 | беседа |
|  |  | Самостоятельная работа: Требования ФНП к подготовке труб под сварку |  |  | 1 |  | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР5 | конспект |
| 12 |  | Работы по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых газопроводов. | 2 | 12 |  | комбинир | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ1 С267-271 ОИ2 С214218 | опрос |
| 13 |  | Виды газоопасных работ | 2 | 13 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР4 | беседа |
| 14 |  | Назначение ультразвукового толщиномера и работа с ним | 2 | 14 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР5, ИР7 | беседа |
| 15 |  | Схемы газораспределительных систем | 2 | 15 |  | комбинир | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР9 | опрос |
| 16 |  | Классификация газопроводов | 2 | 16 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР9 | беседа |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Измерительный инструмент; технология выполнения слесарных работ. | 17 | 2 |  | практичес занятие | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ1 С88-97 | оценка работ |
| 18 |  | Выполнение эскизов узлов и деталей | 18 | 2 |  | практичес занятие | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР15 | оценка работ |
| 19 |  | Чтение схем газораспределительных систем | 19 | 2 |  | практичес занятие | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР13, ИР14 | оценка работ |
| 20 |  | Устройство и установка проточных водонагревателей. Установка отопительных водонагревателей. | 20 | 2 |  | практичес занятие | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ1 С178-232 | оценка работ |
| 21 |  | Устройство и установка газовых плит. | 21 | 2 |  | практичес занятие | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ1 С160-178 | оценка работ |
| 22 |  | Порядок выполнения газоопасных работ | 22 | 2 |  | практичес занятие | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР4 | оценка работ |
| 23 |  | Последовательность выполнения работ по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых газопроводов. | 23 | 2 |  | практическое занятие | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР6 | оценка работ |
|  | Раздел №2 Газораспределительное и газоиспользующее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 4.2. газораспределительное оборудование | Содержание | 16 | 8 | 4 |  |  |  |  |
| 24 |  | Оборудование Устройство ГРС Регулирующие и предохранительные устройства ГРС Контрольно- измерительные приборы. Газовые фильтры. | 2 | 24 |  | комбинир | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ1 С107146 ОИ2 С102-133 | опрос |
| 25 |  | Устройство ГРП (ГРУ).Регулирующие и предохранительные устройства ГРП (ГРУ). | 2 | 25 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ1 С107146 ОИ2 С102-133 | беседа |
|  |  | Самостоятельная работа: Требования ФНП к регулирующим и предохранительным устройствам |  |  | 1 |  | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР8 | конспект |
| 26 |  | Оборудование, устройство ГНС, ГНП (Газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты) | 2 | 2й сем. | 26 | комбинир | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ1 С107146 ОИ2 С102-133 ИР8 | опрос |
| 27 |  | Требования ФНП к бытовым газовым баллонам - для хранения пропан-бутана | 2 | 27 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР7 | беседа |
| 28 |  | Регуляторы давления виды, назначение, устройство принцип работы | 2 | 28 |  | комбинир | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ2 С104-125 | опрос |
|  |  | Самостоятельная работа: Изучение регулятора по схеме |  |  | 1 |  | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ2 С104-125 | конспект |
| 29 |  | Назначение, устройство принцип работы РДНК | 2 | 29 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР13 | беседа |
| 30 |  | Испарители виды , устройство , принцип работы | 2 | 30 |  | комбинир | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР9 | опрос |
|  |  | Самостоятельная работа: Необходимость применение испарителей |  |  | 1 |  | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР9 | конспект |
| 31 |  | Уровнемеры , счетные устройства назначение , принцип работы | 2 | 31 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ1, ИР | беседа |
|  |  | Практические занятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Регулировка РДНК , параметры регулировки | 32 | 2 |  | практичес занятие | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР2, ИР9 | оценка работ |
| 33 |  | Испытание газопроводов при первичном пуске газа в домовой газопровод , параметры контроль | 33 | 2 |  | практическое занятие | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР6 | оценка работ |
| 34 |  | Изучение ремонта и регулировки ПСК | 34 | 2 |  | практичес занятие | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР14 | оценка работ |
| 35 |  | Требования к монтажу уровнемеров , счетных устройств | 35 | 2 |  | практичес занятие | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР14 | оценка работ |
|  |  | Самостоятельная работа: Клапана (запорные , обратные , электромагнитные , сбросные) |  |  | 1 |  | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР7, ИР9 | конспект |
|  | Тема 4.3 Газоиспользующее оборудование | Содержание | 12 | 8 | 3 |  |  |  |  |
| 36 |  | Газовые горелки Классификация. Диффузные горелки. Инжекционные горелки. Комбинированные горелки и горелки с принудительной подачей воздуха. | 2 | 36 |  | комбинир | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ2 С40-47 | опрос |
| 37 |  | Общее устройство газовых водогрейных котлов , их назначение и принцип работы | 2 | 37 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ1 С178-232 | беседа |
|  |  | Самостоятельная работа: Изменение мощности горелок в процессе работы |  |  | 1 |  | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ1 С70-86 | конспект |
| 38 |  | Требования ФНП при дегазация резервуара , последовательность выполнения работ | 2 | 38 |  | комбинир | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР8 | опрос |
| 39 |  | Требования ФНП при зачистке резервуара , внутренний осмотр | 2 | 39 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР8 | беседа |
|  |  | Самостоятельная работа: Безопасное проведение работ при дегазация резервуара |  |  | 1 |  | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР8 | конспект |
| 40 |  | Требования ФНП при слив СУГ (самотеком, с помощью компрессора , насоса) из газовоза в подземный резервуар, последовательность выполнения работ | 2 | 40 |  | комбинир | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР16 | опрос |
|  |  | Самостоятельная работа: Безопасное проведение работ при сливе СУГ в резервуар |  |  | 1 |  | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ1 С267-271 | конспект |
| 41 |  | Содержание установленных требований охраны труда и способы безопасного выполнения работ. | 2 | 41 |  | лекция | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ОИ2 С214218 | беседа |
|  |  | Практические занятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Последовательность выполнения работ при дегазация резервуара | 42 | 2 |  | практичес занятие | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР3 | опрос |
| 43 |  | Последовательность выполнения работ при зачистке резервуара , внутренний осмотр | 43 | 2 |  | практическое занятие | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР3 | опрос |
| 44 |  | Слив СУГ (самотеком , с помощью компрессора , насоса) из газовоза в подземный резервуар , последовательность выполнения работ | 44 | 2 |  | практическое занятие | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1 , ИР16 | опрос |
| 45 |  | Последовательность, условия монтажа газовых водогрейных котлов | 45 | 2 |  | практичес занятие | ПК5.7.1-5.7.3 ОК.01-11 | ИР1, ИР4, ИР6 | опрос |
|  | Учебная практика УП.04.01 (по профилю специальности) Виды деятельности: Подготовка рабочего места. Разметка и рубка металла. Правка, гибка и резка и опиливание металла Сверление, зенкерование и нарезание резьбы Клёпка и шабрение Распиливание, притирка и доводка Выполнение слесарных работ по замене бытовых газовых плит, не оборудованных усовершенствованными и автоматическими устройствами, обслуживание и проведение текущего ремонта этих плит и внутридомовых газопроводов с арматурой. Проведение очистки баллонов перед окраской, исправление и правка башмаков баллонов Устранение заусениц на уплотнительных муфтах. Заготовка присадочной проволоки для газовой сварки. Установка вентилей на баллонах и их взвешивание. Смена баллонов и их профилактический ремонт. Выполнение слесарных работ по замене полуавтоматических газовых водонагревателей Обслуживание, регулировка и текущий ремонт бытовых газовых плит всех систем, газобаллонных установок сжиженного газа, газовых каминов, стиральных машин, холодильников и горелок инфракрасного горения. Проведение смены редукторов. Проведение обслуживание и текущего ремонта газопроводов и запорной арматуры газгольдерных газораздаточных станций Участие в работе по демонтажу и монтажу, а также в ремонте оборудования газгольдерных станций и компрессорных установок. Подготовка газгольдеров, резервуаров газораздаточных станций и групповых установок сжиженного газа к внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию. Проверка работы оборудования газорегуляторных пунктов. |  |  | 252 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 60 | 282 | 14 |  |  |  |  |

3. Условия реализации программы профессионального  модуля

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Мастерская «Слесарная»

Основное и вспомогательное оборудование:

- верстак металлический с тисками;

- разметочная плита;

- кернер;

- чертилка;

- угольник;

- штангенциркуль;

- молоток;

- зубило;

- комплект напильников;

- ножовка по металлу;

- ножницы по металлу;

- наборы метчиков и плашек;

- степлер для вытяжных заклёпок;

- набор зенковок;

- правильная плита

- заточной станок1;

- сверлильный станок1;

- набор свёрл;

- шлифовальный инструмент;

- отрезной инструмент.

- шкаф для хранения инструментов;

- стеллажи для хранения материалов;

- шкаф для спец. одежды обучающихся.

Мастерская «Заготовительная»:

- верстак металлический с тисками;

- трубные тиски;

- трубогиб;

- сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб и деталей встык;

- сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб и деталей с закладными нагревательными элементами;

- комплект инструментов для пайки меди;

- компрессор;

- манометр;

- комплект инструментов слесаря-газовика;

- стенд-тренажер «Монтаж элементов арматуры»;

- стенд-тренажер «Газорегуляторный пункт»;

- стенд-тренажер «Бытовая газовая плита»;

- стенд-тренажер «Бытовой проточный водоподогреватель»;

- стенды-тренажеры «Бытовые газовые одноконтурные и двухконтурные котлы»;

- стенд-тренажер «Монтаж системы газоснабжения квартиры»;

- стенд-тренажер «Установка внутридомового газового оборудования».

- шкаф для хранения инструментов;

- стеллажи для хранения материалов;

- шкаф для спец. одежды обучающихся.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Сантехника и отопление»(или их аналогов).

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области проектирования, строительства, эксплуатации систем газораспределения и газопотребления.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные источники (ОИ)

1. Кязимов К.Г. , Гусев В.Е. Эксплуатация и ремонт систем газораспределения : практ. Пособие для слесаря газового хозяйства / Кязимов К.Г. , Гусев В.Е. – М. : ЭНАС , 2017- 288с.

2. Кязимов К.Г. , Гусев В.Е. Газовое оборудование промышленных предприятий Устройство и эксплуатация : справочник – М. ЭНАС , 2011.-240с.

3.2.2. Интернет ресурсы (ИР)

- Федеральный закон « О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116 ФЗ

- СП 42-101-2003  Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

- . ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве.

- Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования»

- СНиП 3.05.02-88 Газоснабжение. Сборка и сварка газопроводов , систем газоснабжения из стальных труб

- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 « Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

- РД 24. 200.11-90 Сосуды и аппараты работающие под давлением

- Эксплуатация оборудования газонаполнительных станции.

- ОСТ 153-39.3-052-2003 Техническая эксплуатация газораспределительных систем Газонаполнительные станции и пункты.

- Гуляев А.П. Металловедение

- Классификацию стальных труб разновидности и свойства.

- Гидроизоляционные материалы характеристика, марки , классификация

- ГОСТ Р 56880 -2016 Системы газораспределительные. Сети газораспределения

- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы

- Общие правила выполнения эскизов деталей

- ГОСТ Р 54982-2012 Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов.

3.2.3 дополнительные источники (ДИ)

1. Кязимов К.Г. , Гусев В.Е. Газовое оборудование промышленных предприятий Устройство и эксплуатация : справочник – М. ЭНАС , 2011.-240с.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.5.7.1 Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйства | знает технологию технического обслуживания газовых сетей домохозяйств; проверяет исправность и работоспособность инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты; составление маршрутных карт обхода газовых сетей домохозяйства; осуществляет осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на отсутствие поверхностных дефектов; проводит очистку запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов опорно-подвесной системы трубопроводов газовых сетей домохозяйства от пыли и грязи; знает технологию профилактических работ на газовых сетях домохозяйства в соответствии с требованиями технических регламентов; удаляет влагу и конденсат из газопроводов в порядке установленном технической документацией; | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, оценка результатов прохождения практики |
| ПК.5.7.2 Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства | получать сменное задание на производство работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства; проверять исправность и работоспособность инструмента приспособлений и средств индивидуальной защиты; отсоединять участки газовых сетей домохозяйства для проведения ремонтных работ; демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях домохозяйства в сроки, установленные техническими регламентами; знает требования регламента к приборам и устройствам, подлежащим периодической поверке; монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях домохозяйства; проводить профилактический ремонт элементов антикоррозийной электрохимической защиты; проводить слесарную обработку деталей при устранении поверхностных дефектов трубопроводов методом сварки; | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, оценка результатов прохождения практики |
| ПК.5.7.3 Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства | получать сменное задание на производство пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта; проводить проверку исправности и работоспособности инструмента приспособлений и средств индивидуальной защиты; проводить подготовку составов для проверки герметичности резьбовых соединений газовых сетей домохозяйства; проводить проверку сварочных соединений на «мел-керосин»; осуществлять подачу бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства; проводить проверку герметичности резьбовых соединений после проведения комплекса ремонтных работ; проводить проверку работоспособности запорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства под давлением | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, оценка результатов прохождения практики |