## Slide 1: Министерство образования и Науки Республики Башкортостан ГАПОУ Уфимский Топливно-Энергетический Колледж Специальность 13.02.01
Проект – по дисциплине «Гидравлика и Гидравлические машины»
Тема «Накопительные насосы»
Выполнил:
Студент 2пг-3
Ситдиков Данир Ильдарович
Руководитель:
Валеева Зульфия Азатовна
Уфа 2025 г.

## Slide 2: Актуальность
Это исследовательская работа актуальна для специальности 13.02.01 (Тепловые Электрические Станции) и может быть использована в написании дипломной работы

## Slide 3: Цели и задачи
Изучить питательные насосы
Рассмотреть работу питательных насосов

## Slide 4: Определение
разновидность специализированного насосного оборудования, предназначенного для водоснабжения котлов электростанций и парогенераторов. Относятся к электрооборудованию электростанций и теплостанций бытового и промышленного назначения.

## Slide 5: Определение
устройства, для перекачивания жидкости, используемые в системах.

## Slide 6: Определение
устройство, которое помогает перекачивать жидкости, обычно в системах, где необходимо поддерживать постоянное давление и необходимый уровень жидкости. Это оборудование часто используется в различных отраслях, таких как водоснабжение, тепловые и атомные электростанции, а также в химической промышленности.

## Slide 7: Назначение
Подача жидкости в систему под определенным давлением и обеспечивать стабильную работу системы, предотвращая перебои и потери давления.

## Slide 8: Типы питательных насосов
Центробежные насосы
Поршневые насосы
Шнековые насосы
Насосы с диафрагмой
Осевые насосы
Винтовые насосы
Роторные насосы

## Slide 9: Центробежные насосы
гидравлическая машина, предназначенная для перемещения жидкостей путем преобразования механической энергии вращения рабочего колеса в гидравлическую энергию потока. Принцип действия основан на центробежной силе, возникающей при вращении жидкости в рабочем колесе насоса. Конструктивно центробежный насос состоит из корпуса со спиральной камерой, рабочего колеса с лопастями, вала и подшипниковых узлов.

## Slide 10: Поршневые насосы
очень хорошо работают в условиях высокого давления, поскольку между всасывающей и нагнетательной камерами нет прямого соединения.

## Slide 11: Шнековые насосы
насосное оборудования, применяемое для перекачивания различных жидкостей и вязких материалов. Его работа основана на использовании винтового механизма, который обеспечивает плавное и равномерное перемещение жидкости.

## Slide 12: Насосы с диафрагмой
устройства необходимые для перекачки жидких или газообразных сред под давлением, диафрагма играет роль поршня, изменяет свою форму, изгибаясь то в одну, то в другую сторону, за счёт чего происходит перекачивание жидкой среды.

## Slide 13: Осевые насосы
лопастной насос, в котором поток жидкости в пределах лопастной решётки рабочего колеса движется вдоль оси его вращения.

## Slide 14: Винтовые насосы
это устройства, которые используют вращающиеся винты или их комбинацию для перемещения различных жидкостей

## Slide 15: Роторные насосы
устройства, предназначенные для перекачивания жидкостей и газов. Они работают по принципу перемещения жидкости или газа через вращающиеся роторы.

## Slide 16: Сравнение
ПЭ 60-32
Подача: 60 м3/ч
Напор: 330 м
Масса: 1125 кг
Обороты: 2945 об/мин
ПЭ 65-40
Подача: 65 м3/ч
Напор: 440 м
Масса: 2110 кг
Обороты: 2960 об/мин

## Slide 17: Технические свойства
Производительность (подача)
Напор
Рабочая температура
Электрические характеристики

## Slide 18: Плюсы Минусы
Создание высокого напора
Работа с горячей водой
Высокая производительность
Высокое энергопотребление
Сложность конструкции
Чувствительность к качеству воды

## Slide 19: Заключение
Изучил питательные насосы
Рассмотрел их работу

## Slide 20: Полученные материалы
https://energoprom66.ru/blog/nasosy/pitatelnye-nasosy-vidy-i-kharakteristiki/
https://makipa.ru/stati/nasosy-obshhaya/pitatelnyj-nasos-chto-za-pribor-i-v-chem-ego-smysl/
https://www.comet-a.ru/stati/tsentrobezhnye-nasosy-printsip-deystviya-primenenie-kharakteristiki/
https://www.nporusgidro.com/blog/nasosy/vybor-porshnevogo-nasosa-ego-klassifikatsiya-ustroystvo-i-printsip-deystviya/
https://burakvastroy.ru/about/stati/princzip_rabotyi_shnekovogo_nasosa/